## -i
.
<table class="table table-striped "> <thead> <tr class="table-success"> <th scope="col">Hoja</th> <th scope="col">Parametros</th> <th scope="col">Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i</td> <td>Indice</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Ep</td> <td>Cantidad registrada por el contador de energía activa</td> <td>kWh</td> </tr> <tr> <td>Er</td> <td>Cantidad registrada por el contador de energía reactiva</td> <td>kVArh</td> </tr> <tr> <td>Pd_p</td> <td>Potencia máxima demandada en cada uno de los períodos horario p</td> <td>kW</td> </tr> <tr> <td>Te_p</td> <td>Precio del término de energía del periodo horario p </td> <td>€/kWh</td> </tr> <tr> <td>Tp_p</td> <td>Precio del término de potencia del periodo horario p</td> <td>c€/kW y año</td> </tr> <tr> <td>Pc_p </td> <td>Potencia contratada en el período horario p</td> <td>kW</td> </tr> </tbody> </table>

## Ea
| p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6
1 | 3786 | 10113 | 6134 | 1500 | 4342 | 2727
2 | 4922 | 13147 | 7974 | 1950 | 5645 | 3545
3 | 1893 | 5057 | 3067 | 750 | 2171 | 1364
4 | 757 | 2023 | 1227 | 300 | 868 | 545
5 | 6436 | 17192 | 10428 | 2550 | 7381 | 4636
6 | 7572 | 20226 | 12268 | 3000 | 8694 | 5454
7 | 8708 | 23260 | 14108 | 3450 | 9987 | 6272
8 | 11358 | 30339 | 18402 | 4500 | 13026 | 8181
9 | 7951 | 21237 | 12881 | 3150 | 9118 | 5727
10 | 5300 | 14158 | 8588 | 2100 | 6079 | 3818
11 | 4165 | 11124 | 6747 | 1650 | 4776 | 3000
12 | 3407 | 9102 | 5521 | 1350 | 3908 | 2454

## Er
| p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6
1 | 2098 | 3468 | 3197 | 1046 | 2139 | 1095
2 | 27.27 | 4508 | 4156 | 1360 | 2781 | 1424
3 | 1049 | 1734 | 1599 | 523 | 1070 | 548
4 | 420 | 694 | 639 | 209 | 428 | 219
5 | 3567 | 5896 | 5435 | 1778 | 3636 | 1862
6 | 4196 | 6936 | 6394 | 2092 | 4278 | 2190
7 | 4825 | 7976 | 7353 | 2406 | 4920 | 2519
8 | 6294 | 10404 | 9591 | 3138 | 6417 | 3285
9 | 4406 | 7283 | 6714 | 2197 | 4492 | 2300
10 | 2937 | 4855 | 4476 | 1464 | 2995 | 1533
11 | 2308 | 3815 | 3517 | 1151 | 2353 | 1205
12 | 1888 | 3121 | 2877 | 941 | 1925 | 986

## Pd_p
| p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6
1 | 70 | 56 | 40 | 40 | 66 | 76
2 | 91 | 73 | 50 | 40 | 79 | 101
3 | 40 | 20 | 43 | 32 | 10 | 56
4 | 7 | 15 | 20 | 8 | 17 | 10
5 | 90 | 60 | 110 | 40 | 32 | 101
6 | 80 | 130 | 60 | 88 | 90 | 130
7 | 160 | 100 | 120 | 50 | 150 | 130
8 | 130 | 80 | 50 | 50 | 190 | 160
9 | 120 | 120 | 100 | 60 | 99 | 80
10 | 130 | 110 | 90 | 90 | 112 | 110
11 | 50 | 30 | 90 | 90 | 73 | 20
12 | 70 | 30 | 60 | 60 | 55 | 63

## Pc_p
| p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6
kW | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68

## Te_p
| p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6
e | 11.8743 | 9.4322 | 9.4322 | 9.4322 | 9.4322 | 8.5381

## Tp_p
| p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6
e | 40.7289 | 24.4373 | 24.4373 | 24.4373 | 24.4373 | 16.2916